Olecko, 17.01.2018r.

**ZAPROSZENIE**

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE:

„MONTAŻ CZUJNIKÓW CZADU W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY OLECKO”

Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1579 z późn.zm.) ustawy nie stosuje się.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:
   1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście lub za pomocą operatora pocztowego. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą i adresem firmy, zaadresowane następująco:

Gmina Olecko

Plac Wolności 3

19-400 Olecko

„Montaż czujników czadu w mieszkaniowym zasobie Gminy Olecko." Nie otwierać przed godz. 1000 w dniu 22.01.2018r.

* 1. Ostateczny termin wpływu oferty – 22 stycznia 2018r. do godz. 1000.

1. Oferta powinna zawierać:
2. Kwotę netto, podatek VAT i kwotę brutto zamówienia – dotyczy zakupu i montażu 1 szt. czujnika wraz z pracami dodatkowymi (np. dojazd),
3. Warunki konieczne:
   * Okres gwarancji – nie mniej niż 12 m-cy od daty odbioru końcowego,
   * Termin płatności – nie mniej niż 21 dni od dnia złożenia faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   1. Zadanie obejmuje montaż czujników czadu w mieszkaniach komunalnych i socjalnych
      * Wywieszenie ogłoszeń z informacją dla lokatorów o planowanym montażu
      * Zakup i montaż czujnika czadu za pomocą kołków rozporowych lub wkrętów
      * Przekazanie instrukcji obsługi czujnika i omówienie sposobu jego użytkowania
      * Przygotowanie oświadczenia dla najemcy o braku zgody na montaż czujnika czadu,
      * Inne jeżeli wystąpią.
   2. Przewidywana ilość mieszkań – około 160 szt. – mieszkania znajdują się na terenie miasta Olecka i w okolicznych miejscowościach,
   3. W razie braku zgody najemcy na montaż czujnika czadu, oferent zobowiązany jest do powiadomieniu go o możliwych zagrożeniach wynikających z braku czujnika i uzyskanie podpisanego czytelnie uprzednio przygotowanego oświadczenia od najemcy o odmowie montażu czujnika w najmowanym lokalu. Oświadczenia lokatorów należy przekazać zarządcy zasobów komunalnych, a zestawienie adresowe oświadczeń do Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3.
   4. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin i wykonania niezbędnych pomiarów we własnym zakresie na własny koszt. Specyfikacja planowanych robót (zakres) ma wynikać z rzetelnej oceny, opartej na wiedzy i doświadczeniu oferenta,
   5. Termin zakończenia prac – nie później niż do 28 lutego 2018 roku – w razie problemów z dostępem do mieszkań (problem z zastaniem lokatora) termin będzie ustalany indywidualnie
   6. Dopuszczalne jest rozliczenie częściowe – po przedstawieniu zestawienia lokali z zamontowanymi czujnikami.
   7. Oferowany czujnik czadu powinien spełniać normy przewidziane dla czujników czadu (np. CE).
5. Wymagania niezbędne do rozpatrzenia i przyjęcia oferty:

* Terminowe dostarczenie kompletu dokumentów

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
   1. z ramienia Urzędu Miejskiego – Jadwiga Żychowska, tel. 87 3070343, Plac Wolności 3, pok. 02

– Tomasz Łapucki, tel. 87 5203301, Plac Wolności 3, pok. 02

1. Dopuszcza się złożenie przez 1 wykonawcę jednej oferty.
2. Cena nie będzie jedynym kryterium wyboru ofert.
3. Zastrzega się możliwość negocjacji ceny z wybranymi oferentami.
4. Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 23.01.2018r. O wynikach wyboru oferty Gmina Olecko poinformuje na stronie internetowej (BIP).
5. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

przygotował zatwierdził