Olecko, 2018.04.11

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”.

WYJAŚNIENIE VII

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

Pytanie 1

Czy jest konieczna dostawa ekonomizerów? Planujemy zastosowanie kotła 3 ciągowego pionowego, zgodnie z opisem SIWZ, którego powierzchnia wymiany ciepła jest na tyle duża, że gwarantuje ona osiągnięcie co najmniej takich parametrów sprawności kotła, a nawet wyższych, niż te minimalne określone w SIWZ. Zastosowanie ekonomizera zatem nie jest konieczne.

Odpowiedź 1

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.