Olecko, 31-05-2022 r.

**WYJAŚNIENIE II**

Dotyczy: przetargunieograniczonego – nr postępowania 02/2022 - na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: **„*Modernizacja i budowa sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych w Olecku - poprawa efektywności dystrybucji ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko - etap II”***”.

**Pytanie 1.**

W związku z tym, że postępowanie jest powtórzone czy firmy biorące udział w wizji lokalnej w poprzednim terminie teraz również muszą brać w niej udział?

**Odpowiedź 1.**

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w SWZ rozdział 1 str. 4 (w ramce poniżej pkt.10).

**Pytanie 2.**

Jaką należy przyjąć stawkę podatku VAT dla węzłów?

**Odpowiedź 2.**

Obowiązek właściwego określenia obowiązującej stawki podatku od towarów i usług ciąży na Wykonawcy jako wystawcy faktury oraz profesjonalnym podmiocie wykonującym usługi, które są przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 3.**

W kryterium ocena techniczna zamawiający przyzna punkty wykonawcy, który przy realizacji zamówienia zastosuje rury (łuki oraz trójniki) zabezpieczone przed dyfuzją tlenu. Ma to być potwierdzone w KOT lub innym dokumencie. W związku z tym, iż producenci posiadają takie zapisy w KOT, natomiast samą produkcję wykonuje jeden producent, który znacząco ogranicza konkurencje na w/w temacie czy zamawiający zgodzi się na przyznanie punktów wykonawcy, który potwierdzi, że rury preizolowane, które wykonawca wykorzysta do realizacji zadania posiadają barierę przed dyfuzją tlenu co potwierdzone jest w Krajowej Ocenie Technicznej.

Jednocześnie łuki oraz trójniki nie maja większego wpływu na straty ciepła na całej sieci a wpływ na zmniejszone straty ciepła maja głównie zabezpieczone przed dyfuzją tlenu rury preizolowane

**Odpowiedź 3.**

W kryterium oceny ofert ocena techniczna Zamawiający przyzna punkty oferentowi, który przy realizacji zamówienia zastosuje zabezpieczenie pianki PUR przed dyfuzją tlenu w rurach jak i kształtkach (łuki, trójniki), na podstawie aktualnej Krajowej Oceny Technicznej lub na podstawie innego równoważnego dokumentu.