Załącznik Nr 1

do uchwału Nr XXIX/214/04

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 30 grudnia 2004 r.

| Zestawienie aportu środków trwałch do PWiK Sp. z o.o. Olecko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Element i parametry techniczne, | Lokalizacja | Jm | # Ilość | Wartość brutto |  | Umorzenie |  | Wartość netto |
| Sieć wodociagowa Olszewo-Gordejki-Dobki-Giże, kanal. sanitarna w m. Gordejki - okres wykonania 2003r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Układ pompowy ICV 18/5,5kW |  | Łęgowo, gm. Olecko | szt. | 1,00 | 28415,59 |  | 3978,19 | 24437,40 |  |
| 2. | Sterownik IC 2001v.2.02 |  | Łęgowo, gm. Olecko | szt. | 1,00 | 4483,83 |  | 1345,15 | 3138,68 |  |
| 3. | Moduł typ EM 235 |  | Sedranki, gm. Olecko | szt. | 1,00 | 4429,81 |  | 1328,95 | 3100,86 |  |
| 4. | Przyłacza sanitarne PE 40 |  | Gordejki, gm. Olecko | m | 269,00 | 47664,71 |  | 2144,92 | 45519,79 |  |
| 5. | Urządzenia zbiorczo-tłoczne -PRESSKAN |  | Gordejki, gm. Olecko | szt. | 18,00 | 77184,51 |  | 3473,31 | 73711,20 |  |
| 6. | Kolektor sanitarny tłoczny PE 63 |  | Gordrjki, gm. Olecko | m | 199,00 | 5253,10 |  | 236,39 | 5016,71 |  |
| 7. | Kolektor sanitarny tłoczny PE 90 |  | Gordejki, gm. Olecko | m | 1862,20 | 127954,41 |  | 5757,95 | 122196,46 |  |
| 8. | Kanał sanitarny grawitacyjny PVC 200mm |  | Gordejki, gm. Olecko | m | 207,00 | 23566,57 |  | 1060,50 | 22506,07 |  |
| 9. | Sieć wodociągowa PVC 110 mm |  | Olszewo-Gordejki-Dobki-Giże | m | 367,00 | 16817,73 |  | 756,80 | 16060,93 |  |
| 10. | Sieć wodociągowa PVC 90 mm |  | Olszewo-Gordejki-Dobki-Giże | m | 43,00 | 3205,67 |  | 144,26 | 3061,41 |  |
| 11. | Sieć wodociągowa PVC 160mm |  | Olszewo-Gordejki-Dobki-Giże | m | 12055,00 | 463075,65 |  | 20838,41 | 442237,24 |  |
| 12. | Sieć wodociągowa PE 50 mm |  | Olszewo-Gordejki-Dobki-Giże | m | 29,00 | 730,05 |  | 32,86 | 697,19 |  |
| 13 | Sieć wodociagowa PE 63 mm |  | Olszewo-Gordejki-Dobki-Giże | m | 153,00 | 4741,02 |  | 213,35 | 4527,67 |  |
| 14 | Przyłącza wodociągowe PE 63 mm |  | Olszewo-Gordejki-Dobki-Giże | m/szt | 171\8 | 37627,10 |  | 1693,22 | 35933,88 |  |
| 15 | Przyłącza wodociągowe PE 50 mm |  | Olszewo-Gordejki-Dobki-Giże | m/szt | 10\1 | 7195,63 |  | 323,81 | 6871,82 |  |
| 16 | Przyłącza wodociągowe PE 40 mm |  | Olszewo-Gordejki-Dobki-Giże | m/szt | 179\6 | 41507,84 |  | 1867,86 | 39639,98 |  |
| 17 | Przyłącza wodociągowe PE 32 mm |  | Olszewo-Gordejki-Dobki-Giże | m/szt | 426\37 | 29517,12 |  | 1328,27 | 28188,85 |  |
|  |  |  |  |  |  | 923370,34 |  | 46524,20 | 876846,14 |  |
| Sieć wodociągowa Gąski -Kukówko - okres wykonania 2003r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sieć wodociągowa PE 160mm |  | Gąski-Kukówko | m | 2521,00 | 171464,05 |  | 7715,89 | 163748,16 |  |
| 28 | Sieć wodociągowa PE 90mm |  | Gąski-Kukówko | m | 124,00 | 8432,00 |  | 379,44 | 8052,56 |  |
| 29 | Sieć rozdziecza z rur stalowych ø 80mm |  | m. Kukówko | m | 305,00 | 19929,00 |  | 17508,26 | 2420,74 |  |
| 30 | Sieć rozdzielcza z rur stalowych ø 40mm |  | m. Kukówko | m | 119,00 | 6069,00 |  | 5330,66 | 738,34 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 205894,05 |  | 30934,25 | 174959,80 |  |
| Sieć wodociągowa Gąski-Wólka Kijewska - okres wykonania 2002r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Sieć wodociągowa PVC 110 mm |  | Gąski-Wólka Kijewska | m | 5545,00 |  | 145260,53 | 6536,73 | 138723,80 |  |
| 32 | Sieć wodociągowa PVC 90 mm |  | Gąski-Wólka Kijewska | m | 300,00 |  | 6385,08 | 287,33 | 6097,75 |  |
| 33 | Przyłącza wodociągowe PE 40 mm |  | Gąski-Wólka Kijewska | m | 573,00 |  | 7981,35 | 359,16 | 7622,19 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  | 159626,96 | 7183,22 | 152443,74 |  |
| Sieć wodociągowa Zatyki-Kijewo - okres wykonania 2004r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Przyłącza wodociągowe PE 40-50mm |  | Zatyki, Kijewo gm. Olecko | m\szt | 247\5 |  | 26430,77 | 0,00 | 26430,77 |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  | 1315322,12 | 84641,67 | 1230680,45 |  |