|  |  | Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/250/09 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rady Miejskiej w Olecku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z dnia 27 marca 2009 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie aportu środków trwałch do PWiK Sp. z o.o. Olecko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Element i parametry techniczne, | Lokalizacja | Jed. | ilość | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość Netto |  |  |
|  | Okres wykonania - 2008 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Sieć wodociagowa Dobki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sieć wodociągowa z rur PE 110 mm | Dobki | m | 1320,00 | 102 731,52 | 770,49 | 101961,03 |  |  |
| 2. | Sieć wodociągowa z rur PE 50 mm | Dobki | m | 97,30 | 7 561,75 | 56,71 | 7505,04 |  |  |
| 3. | Przyłacza wodociągowe z rur PE 63 mm | Dobki | m | 8,00 | 1 447,82 | 10,86 | 1436,96 |  |  |
| 4. | Przyłacza wodociągowe z rur PE 50 mm | Dobki | m | 128,30 | 22 696,41 | 170,22 | 22526,19 |  |  |
| 5. | Przyłacza wodociągowe z rur PE 40 mm | Dobki | m | 536,90 | 94 868,04 | 711,51 | 94156,53 |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  | 229 305,54 | 1 719,79 | 227 585,75 |  |  |