|  |  | Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr……./……./10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rady Miejskiej w Olecku |  |  |  |
|  |  | z dnia …. lutego 2010 r. |  |  |  |
| Zestawienie aportu środków trwałch do PWiK Sp. z o.o. Olecko |  |  |  |  |  |
| L.p. | Element i parametry techniczne, | Lokalizacja | Jed. | ilość | Wartość środków trwałych |
| Okres wykonania - 2009 r. |  |  |  |  |  |
| Kanalizacja sanitarna Olecko- Możne |  |  |  |  |  |
| 1. | Kanalizacja grawitacyjna PVC 200 | Możne | m | 1 322,00 | 96 192,03 |
| 2. | Kanalizacja tłoczna PE 75 | Możne | m | 2 573,00 | 100 192,70 |
| 3. | Kanalizacja tłoczna PE 63 | Możne | m | 1 423,00 | 63 474,62 |
| 4. | Kanalizacja tłoczna PE 50 | Mozne | m | 2 705,00 | 140 956,52 |
| 5. | Przepompownia sieciowa | Możne | szt | 1,00 | 70 020,18 |
| 6. | Podłączenia do domowych studzienek PE40 | Możne | m/szt | 1101\17 | 53 155,07 |
| 7. | Przepompownie przydomowe | Możne | szt | 17,00 | 106 161,19 |
| 8. | Przrzepompownia Dworek Mazurski | Możne | szt | 1,00 | 23 551,53 |
| Sieć wodociągowa Olecko-Możne |  |  |  |  |  |
| 9. | Sieć wodociągowa PE 225 | Możne | m | 6 435,50 | 690 018,57 |
| 10. | Sieć wodociągowa PE 180 | Możne | m | 113,00 | 17 613,92 |
| 11. | Sieć wodociągowa PE 110 | Mozne | m | 1 379,00 | 161 693,83 |
| 12. | Sieć wodociągowa PE 63 | Możne | m | 177,00 | 14 170,55 |
| 13. | Przyłącza wodociągowe PE 63-40 | Możne | m | 1 531,00 | 115 557,09 |
| Sieć wodociągowa Lipkowo |  |  |  |  |  |
| 14. | Sieć wodociągowa PVC 110 | Lipkowo | m | 1 276,00 | 78 154,47 |
| 15. | Przyłącza wodociągowe PE40 | Lipkowo | m | 103,00 | 23 442,64 |
|  | Ogółem |  |  |  | 1 754 354,91 |