Olecko, 2018.10.01

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy -część technologiczna”.

WYJAŚNIENIE I

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie zapisu (par 11 projektu umowy) „rozruch kotłów i instalacji oraz 72 godzinną próbę rozruchową wykonaną przez grupę rozruchową Wykonawcy w obecności wspólnej Komisji Rozruchowej powołanej przez Zamawiającego i Wykonawcę. Koszty rozruchu oraz wszystkich mediów i materiałów użytych podczas rozruchu leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewni paliwo, niezbędne media oraz obsługę na okres prowadzonego rozruchu;” Czy koszty mediów, w tym paliwa, będzie po stronie wykonawcy?

Odpowiedź 1

Zgodnie z zapisem w par. 11 wzoru umowy „Koszty rozruchu oraz wszystkich mediów i materiałów użytych podczas rozruchu leżą po stronie Wykonawcy”.

Pytanie 2

Od uruchomienie kotła zakładanego dnia 31 sierpnia do dnia końcowego odbioru, kocioł będzie pracował w ruchu próbnym. Podczas tego okresu (około 2 m-cy) kto będzie pokrywał koszty mediów (w tym paliwa)? Prosimy o potwierdzenie, że energię elektryczną i wodę na czas prób, rozruchu oraz ruchu próbnego, pomiarów i eksploatacji (par. 11 projektu umowy) zapewnia nieodpłatnie Zamawiający, zwłaszcza że z ciepła wytworzonego w trakcie tych czynności będzie korzystał.

Odpowiedź 2

Zamawiający zapewnia, że będzie pokrywał koszty mediów (w tym paliwa) na okres ruchu próbnego. Na czas rozruchu – odpowiedź udzielona w odpowiedzi 1.

Pytanie 3

W specyfikacji w pkt XIV w cenie technicznej jest zapis: „Liczba punktów za zastosowanie chłodzenia ścian bocznych komory spalania w miejscu styku z rusztowinami”

Czy zastosowane chłodzenie ma być wodne?

Odpowiedź 3

Ma być zastosowane chłodzenie wodne.

Pytanie 4

W specyfikacji w pkt XIV w cenie technicznej jest zapis: „Liczba punktów za zastosowanie chłodzenia stropu komory spalania”

Czy zastosowane chłodzenie ma być wodne?

Odpowiedź 4

Ma być zastosowane chłodzenie wodne.