Załącznik nr 1

Znak sprawy: 1162466

Zamówienie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

Dostawy wyposażenia do terapii integracji sensorycznej do  Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, które będą realizowane w ramach projektu „Z głową w cyfrowy świat”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.02.00: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą wystąpić niektóre charakterystyczne cechy dla producenta, które należy rozumieć jako preferowany typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach szczegółowe  cechy  mają  jedynie na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.

| Lp. | Nazwa | Ilość kpl/szt | Parametry/opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwiesie wolnostojące z belką rozbudowującą (w cenie: hak obrotowy x 2, punkty zawieszenia x 3, karabińczyk x 4, belka x 1) | 1kpl | Minimalne wymagania: Podwiesie stalowe wolnostojące z belką rozbudowującą powinno zawierać w zestawie; hak obrotowy x 2, 3 x punkty zawieszenia, karabińczyk x 4. Konstrukcja winna być stabilna, stalowa, lakierowana proszkowo służąca do podwieszania urządzeń stosowanych w terapii integracji sensorycznej. Wymiary wymagane: wysokość 230 cm, szerokość 290 cm, długość 200 cm; materiał obiciowy (skaj) bezftalanowy, zgodny z wymaganiami Öko-tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Powinien spełniać wymagania humanoekologiczne aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci. |
| 2 | Huśtawka Terapeutyczna ze stabilizatorem | 1kpl | Minimalne wymagania: Huśtawka terapeutyczna : - wprawiana w ruch wahadłowy i obrotowy z zastosowaniem stabilizatorów, - ruch we wszystkich płaszczyznach bez stabilizatorów, - obita w bardzo grubą gąbkę i skórę ekologiczną (materiał obiciowy (skaj) bezftalanowy, zgodny z wymaganiami Öko-tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Powinna spełniać wymagania humanoekologiczne aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci). - wymiary co najmniej: 70x70 cm. |
| 3 | Huśtawka Helikopter | 1szt | Minimalne wymagania: Sprzęt wykorzystywany będzie do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych /szczególnie Tonicznego Odruchu Błędnikowego, wzmacniania napięcia mięsni posturalnych /zginaczy i prostowników/ oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Produkt powinien być zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie, a także powinien być wykonany wyłącznie z certyfikowanych materiałów. Produkowany przy uwzględnieniu norm unijnych wymienionych na deklaracji zgodności CE oraz zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. |
| 4 | Huśtawka Platforma 50 x100 cm | 1szt | Minimalne wymagania: Huśtawka: - Ruch wahadłowy. Stosowana do stymulacji układu przedsionkowego. -Obita w grubą gąbkę (3 cm) o bardzo dużej gęstości (T30) (co uniemożliwia powstawanie odgnieceń na huśtawce i urazów ciała) i skórę ekologiczną. -Wymiary: 50x100 cm, długość linki od siedziska do haka ok.170 cm. Wyrób medyczny oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.powiązanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dotyczącymi wyrobów medycznych; |
| 5 | Deskorolka duża 40 x 60 xm | 1szt | Minimalne wymagania: Deskorolka Duża 40 x 60 – Stosowa na do stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Napięcie postularne. Kontrola i planowanie ruchu. Obita w miękką gąbkę i skórę ekologiczną. Wymiary: 40x60 cm lub 50x90 cm. Materiał obiciowy (skaj) bezftalanowy, zgodny z wymaganiami Öko-tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Powinna spełniać wymagania humanoekologiczne aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci. Wyrób powinien być oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. i związanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dot. Wyrobów Medycznych. |
| 6 | Równoważnia kołyska duża | 1szt | Minimalne wymagania: Równoważnia Kołyska - Duża - 90 x 50 cm. Służyć ma do ćwiczeń równowagi w różnych pozycjach np. leżącej, stojącej, siedzącej. Obita powinna być w bardzo grubą gąbkę (3cm) i skórę ekologiczną. Spełniać powinna wymagania humanoekologiczne aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci. obita w bardzo grubą gąbkę i skórę/skaj - materiałem spełniającym wymagania aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci, Wyrób medyczny oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.powiązanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dotyczącymi wyrobów medycznych; |
| 7 | Deska rotacyjna | 1szt | Minimalne wymagania: wymiary: 50 cm x 50 cm, obita w bardzo grubą gąbkę i skórę/skaj - materiałem spełniającym wymagania aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci, wyrób medyczny oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.powiązanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dotyczącymi wyrobów medycznych; |
| 8 | Wahadełko | 1szt | Minimalne wymagania: huśtawka do ćwiczeń równowagi i koordynacji ruchowej dziecka, antypoślizgowa powierzchnia oraz amortyzacja wykonaną z gumy zabezpieczająca podłogę przed uszkodzeniem. Wymiary: 52 x 22 x 14 cm, obciążenie do 75 kg; |
| 9 | Huśtawka trapez | 1szt | Minimalne wymagania: Huśtawka Trapez - 48 cm. Ruch wahadłowy. Stymulacja układu przedsionkowego. Wyrób Medyczny oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. i związanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dot. Wyrobów Medycznych. |
| 10 | Huśtawka T | 1szt | Minimalne wymagania: Do wprawiania w ruch wahadłowy i obrotowy Wymiary: Długość 90 cm , wysokość bez liny 100 cm, szerokość 20 cm, waga : 9,5 kg Obita w bardzo grubą gąbkę i skórę/skaj - materiałem spełniającym wymagania aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci, Wyrób medyczny oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.powiązanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dotyczącymi wyrobów medycznych. |
| 11 | Huśtawka Żaba (z przedłużką bungee) | 1szt | Minimalne wymagania: Wprowadza ruch wahadłowy i obrotowy oraz góra - dół, obita w bardzo grubą gąbkę i skórę/skaj - materiałem spełniającym wymagania aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci, Wyrób medyczny oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.powiązanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dotyczącymi wyrobów medycznych; |
| 12 | Huśtawka drabinka trójkątna | 1szt | Minimalne wymagania: Sprzęt wykorzystywany w terapii integracji sensorycznej do rozwijania umiejętności planowania ruchu, ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także do wzmacniania siły mięśni. Wykonana z drewna. Wymiary: 165x50 cm. Wyrób Medyczny oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. i związanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dot. Wyrobów Medycznych. |
| 13 | Huśtawka konik kwadratowy | 1szt | Minimalne wymagania: Wymiary: długość co najmniej 120 cm , można regulować długość każdej z lin. Obita w bardzo grubą gąbkę i skórę/skaj - materiałem spełniającym wymagania aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci, Wyrób medyczny oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.powiązanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dotyczącymi wyrobów medycznych; |
| 14 | Piłka z kolcami 55, 65 i 75 cm | 3 szt | Minimalne wymagania Do ćwiczeń ogólnych, rehabilitacji kręgosłupa, zabaw z dziećmi, poprawy kondycji i koordynacji ruchowej, materiał: PVC, obciążenie do 300 kg, wymagany certyfikat CE, TUV, GS dołączone przykładowe ćwiczenia z piłką; |
| 15 | Piłka bez kolców 55, 65 i 75 cm | 3 szt | Minimalne wymagania: Do ćwiczeń ogólnych, rehabilitacji kręgosłupa, zabaw z dziećmi, poprawy kondycji i koordynacji ruchowej, materiał: PVC, obciążenie do 300 kg, wymagany certyfikat CE, TUV, GS dołączone przykładowe ćwiczenia z piłką; |
| 16 | Trampolina 100 i 122 z poręczą | 2 szt | Minimalne wymagania: Trampoliny o śr. 100 cm i 122 cm, 6 nóg i 8 nóg, materiał trampoliny wysokiej jakości, miękki uchwyt, poręcz regulowana w 4 pozycjach (80-100cm), sensor skoków, wysokość trampoliny: ~ 30cm, nośność co najmniej do 110 kg, posiada wbudowany komputer, który pokazuje, np czas ćwiczeń, posiada certyfikaty zgodne z normą EN-71, |
| 17 | Materac 200x120x5 cm CPV 37421000-5 | 2 szt | Minimalne wymagania: wymiary: 200 cm x 120 cm x 5cm, materiał - skóropodobny wzmocniony, wkład - pianka poliuretanowa średnio twarda, twardość 110kg/m3 suwak, wzmocnione narożniki; Oferowany materac powinien być materacem jednostronnym. Druga strona wykonana powinna być z materiału antypoślizgowego, dzięki czemu materac nie będzie się przesuwał po podłodze nawet podczas intensywnych ćwiczeń. |
| 18 | Mata Jeż duża | 2 szt | Minimalne wymagania: Do masażu stóp, pleców, wymiar: 30 cm x 90 cm materiał - elastyczne, sztuczne tworzywo; Jeżyk używany będzie do masażu punktów reflektorycznych (motorycznych) na stopach wzmacniając ich mięśnie oraz uaktywniając siły witalne organizmu i poprawiając krążenie krwi we wszystkich narządach. |
| 19 | Hamak terapeutyczny (lniany) | 1szt | Minimalne wymagania: Stymulacja układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Koordynacja ruchowo - wzrokowa. Materiał: len. Wymiary co najmniej: 80x280 cm. Wyrób Medyczny oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. i związanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych; |
| 20 | Maglownica mała | 1szt | Minimalne wymagania: wymiary: 70cm x 60cm x 66cm, wykonana ze sklejki, wałki obite w bardzo grubą gąbkę i skórę/skaj - materiałem spełniającym wymagania aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci, wyrób medyczny oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.powiązanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dotyczącymi wyrobów medycznych; |
| 21 | Zjeżdżalnia rolkowa 6 wałków | 1szt | Minimalne wymagania Do stymulacji układu przedsionkowego,dotykowego Wałki obite w bardzo grubą gąbkę i skórę/skaj - materiałem spełniającym wymagania aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci, Wyrób medyczny oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.powiązanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dotyczącymi wyrobów medycznych; |
| 22 | Beczka sensoryczna | 1szt | Minimalne wymagania: Beczka umożliwiać powinna stymulację trzech układów: przedsionkowego, proprioceptywnego oraz czucia powierzchniowego. Beczka wykonana powinna być z wysokiej jakości pianki, całość obszyta łatwym w utrzymaniu czystości, wysokiej jakości skajem. wymiar: 80 cm x 80 cm x 70 cm, Wyrób medyczny oznakowany znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.powiązanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dotyczącymi wyrobów medycznych; |
| 23 | Squeeze wielokolorowe | 4 | Minimalne wymagania: Piłka SQEEZE - przy ściskaniu między oczkami siatki wychodzą drobne bąbelki, które po ustaniu nacisku chowają się. Zabawka wzbudza wiele radości dzieci, idealna do terapii ręki. Średnica piłki co najmniej 7 cm. |
| 24 | Zestaw piłek sensorycznych z kolcami lub inną powierzchnią | 10 | Minimalne wymagania: Piłki o różnych fakturach, kolorach, rozmiarach i właściwości w odbijaniu się. Do rehabilitacji pomagającej w nauce chwytania, podnoszenia, trzymania oraz masuje kolcami stopy; piłka z kolcami o średnicy 9 cm, materiał - tworzywo sztuczne o różnych kolorach; |
| 25 | Poduszka sensoryczna | 10 | Minimalne wymagania: Poduszka sensoryczna musi mieć średnicę 20 cm. Dzięki swojej budowie i wypełnieniu plastikowymi kulkami idealnie dopasowuje się do osoby na niej siedzącej. |
| 26 | Zestaw 10 piłek sensorycznych | 1 | Minimalne wymagania: Zestaw ten powinien zawierać 10 sensorycznych piłek, które z zewnątrz wyglądają podobnie. Zestaw musi składać się z 5 par piłek, które różnią się między sobą wypełnieniem. Zadaniem dziecka jest znalezienie każdej parę. Dodatkowo każda para różni się również wagą. Dzięki czemu można podzielić piłki ze względu na wagę jak i wypełnienie. Przed dziećmi intrygujące, dotykowe wyzwanie. |
| 27 | Kurtyna światłowodów 1 m | 1 | Minimalne wymagania: Wymiary: Obudowa szer.: 100cm lub 200cm Światłowody dł.: 200cm -300cm ilość: 100szt. -150szt. |
| 28 | Interaktywna kolumna wodna 10 x 175 cm z mikrofonem, pilotem, wodą destylowaną z kolorowymi rybkmia interaktywna z miękką nakładką | 1 | Minimalne wymagania: wymiary: 10x175cm, wyposażenie: z mikrofonem, pilotem, wodą destylowaną z kolorowymi rybkami interaktywna z miękką nakładką; umożliwia sterowanie kolorem i nasyceniem bąbelków powietrza za pomocą dźwięku lub dotyku z użyciem mikrofonu lub pilota. możliwość wyboru 16 kolorów świecenia, zatrzymanie koloru,. |
| 29 | Tablica lustrzana z wężami UV | 1 | Minimalne wymagania: Tablica lustrzana z wężami UV wykorzystywana jest jako urządzenie uspokajające oraz skupiające uwagę na wyeksponowanych przedmiotach z własnym odbiciem w tle. Lustro wykonane jest z tzw. szkła bezpiecznego - nie tłucze się. Wyposażona jest w lampę UV oraz węże, które są pokryte substancją świecącą w świetle UV. Przedmioty reagujące na światło UV, widoczne w ciemnościach zapewniają duży kontrast widzialnych bodźców. Wymiary: 120 x 75 x 19 cm |
| 30 | Kolumna świetlna z 2 mikrofonami - podstawa na kółkach | 1 | Minimalne wymagania: Urządzenie świetlno - dźwiękowe wyrabiające umiejętność wykrywania zależności między głosem a wzrokiem. Głośność wydawanego dźwięku do mikrofonu jest ściśle związana z ilością kolorowych progów urządzenia, które świecą w kolejności od dołu do góry. Istnieje możliwość pracy z dwoma lub jednym mikrofonem oraz ustawienia zakresu pracy w zależności od możliwości głosowych dziecka. Wymiary: 38 x 20 x 117 cm. |
| 31 | Magiczne akwarium | 1 | Minimalne wymagania: Magiczne akwarium jest imitacją wodnego akwarium. Elementy znajdujące się w akwarium reagują na światło ultrafioletowe, poprzez wbudowaną w obudowę taśmę LED UV. Zapewniają przez to dużą kontrastowość widzianych bodźców. Ściany akwarium oklejone są materiałową tapetą UV a wewnątrz znajdują się miękkie neonowe korale reagujące na światło UV. Wymiary : 70x40x35cm |
| 32 | Gwieździste niebo sterowane pilotem 150 x 200 cm | 1 | Minimalne wymagania: Urządzenie terapeutyczne, wykorzystujące leczniczą moc światłowodów, stanowi udaną imitację rozgwieżdżonego nieba. wymiary: 150 cm x 200 cm całość daje efekt rozgwieżdżonego nieba, zastosowanie niskonapięciowego źródła światła i wykorzystania światłowodów, sterowanie za pomocą pilota (radiowo) służącego do zmiany barw, można je montować zarówno na ścianie jak i suficie. |
| 33 | Zestaw kształtek rehabilitacyjnych (14 szt.) | 1 | Minimalne wymagania: pozwalają na wspinanie , zjeżdżanie, siedzenie i ustawienie w dowolny sposób, min. 14 sztuk, wykonane z twardej pianki poliuretynowej, każdy element pokryty twardą, zmywalną tkaniną – skaj |
| 34 | Tapeta UV | 1 | Minimalne wymagania: podnosi poziom orientacji w wybranym otoczeniu, wzór - do uzgodnienia, wymiary: 135cm x 360 cm, podświetlając tapetę 2 reflektorami UV uzyskujemy trójwymiarowość; |
| 35 | Reflektor UV | 2 | j.w. |
| 36 | Zestaw do aromaterapii | 1 | Minimalne wymagania: Wyposażenie: - emiter zapachów - minimalnie 10 olejków zapachowych - podręcznik o aromaterapii |
| 37 | Tunel lustrzany Trzy Figury | 1 | Minimalne wymagania: Urządzenie świetlne dające wrażenie nieskończoności, służące do stymulacji wzrokowej, trzy figury (koło, kwadrat, trójkąt) sterowany jest za pomocą pilota, możliwość wyboru 16 kolorów świecenia, zatrzymanie koloru, 4 częstotliwości zmiany barw – błyskanie, migotanie, blaknięcie, płynna zmiana, obudowa obita jest skajem, wymiary: 150cm x 54 cm x10cm |
| 38 | Krzesło sensoryczne | 2 | Minimalne wymagania: Krzesło zaprojektowane specjalnie na potrzeby dzieci. Elastyczna, okrągła, miękka kula będąca siedziskiem krzesełka może skutecznie poprawić postawę oraz zmysł równowagi. Piłkę można samodzielnie pompować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Wym.: piłka – śr.: 35 cm, krzesełko – dł. 50 x szer. 47 x wys. 59 cm, Maks. obciążenie: 100 kg |
| 39 | Gruszka rehabilitacyjna | 2 | Minimalne wymagania: Gruszka rehabilitacyjna z granulatem - duża Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania, zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres eksploatacji. Wspomagają Integrację Sensoryczną. śr. ok. 90 cm; 6 kg; |
| 40 | Tunel sensoryczny - pufa | 2 | Minimalne wymagania: Tunel jest wypełniony czystymi kuleczkami styropianowymi Granulat styropianowy posiada atest Państwowego Zakładu Higieny Stosowane tkaniny posiadają certyfikat Oeko-Tex®. Wypełnienie jest zabezpieczone przed wysypaniem dwoma zamkami błyskawicznymi. Wymiary: co najmniej wysokość ok. 50 cm, szerokość ok. 70 cm |
| 41 | Domek lustrzany z wyposażeniem | 1 | Minimalne wymagania: Wyposażony w lustra akrylowe, lampę UV, zestaw światłowodów min.100szt x 2m z zasilaczem, kolumnę wodną min 10x150cm, materac, wentylację, ściany oraz sufit wyłożone są bezpiecznymi lustrami, |
| 42 | Zestaw świetlno - dźwiękowy (8 kolorowych pól) | 1 | Minimalne wymagania: możliwość wpływania na zmysły wzroku, słuchu i dotyku, min 8 kolorowych pól, składa się z min. 2 elementów: grającej ściany i świetlnego chodnika, które podczas przemieszczania się po kolorowych polach powodujje ich podświetlanie oraz wydobywanie się dźwięków znajdujących się w tablicy, wymiary: tablica: 60cm x 125cm x 14cm, chodnik: 76cm x 149cm x 7,6cm |
| 43 | Basen z podświetlanymi piłeczkami | 1 | Minimalne wymagania: urządzenie składa się z klasycznego suchego basenu o wymiarach min. 200 x 200 cm oraz elektronicznej podstawy z kolorowym podświetleniem z możliwością świecenia bezbarwnych piłek w strumieniu zmieniającego się światła, jak również pozwala uzyskać jeden stały kolor piłek (biały, czerwony, niebieski, zielony); zestaw wyposażony jest w schody o wym. 100x50x50 cm oraz min. 5000 piłeczek |

- UWAGA:

- Dostarczone przedmioty muszą spełniać następujące warunki:

  - Muszą posiadać wymagane atesty i spełniać niezbędne normy umożliwiające użytkowanie urządzeń przez dzieci w wieku szkolnym.

  - Są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich.

  - Posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim.

  - Ceny zawierają koszty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

  - Muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta (w razie konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej sprzęt nie będzie musiał być przekazany w opakowaniach, w których został dostarczony do Zamawiającego).

  - Wszystkie w/w przedmioty muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i posiadać oficjalną gwarancję producenta.

  - Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia nie podano tolerancji w wymiarach i/lub liczbach elementów w zestawie (np. liczba klocków) zamawianych produktów dopuszcza się  różnicę nie większą niż + - 10%.

  - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.